## Basisches Wasser
Basisches Wasser | pH.Ist-Wert: |  |  |  | Werte des Ausgangswasser nach den Angaben des Wasserwerkes
| Sollwert | 1.3 | 1.6 | 1.9
|  | Liter / Min | Liter / Min | Liter / Min | pH-Wert: | -- | 8,2 +-0,06
Leitungswasser: | 8.2 | 8.28 | 8.21 | 8.28 | Elektr. Leitfähigkeit bei 20°C: | µS/cm | 201+-7
Filterwasser: | -- | 8.11 | 8.06 | 8.14 | Elektr. Leitfähigkeit bei 25°C: | µS/cm | 224+-8
Stufe 1: | 8.5 | 9.4 | 9.25 | 9.18 | Carbonhärte: | °dH | 4,0+-0,2
Stufe 2: | 9 | 9.54 | 9.39 | 9.33 | Gesamthärte in Grad deutscher Härte: | mmol/l | 0,89+-0,2
Stufe 3: | 9.5 | 9.83 | 9.71 | 9.64
Stufe 4: | 10 | 10.32 | 10.18 | 10.09
Stufe 5: | 11 | 10.64 | 10.58 | 10.44
| Liter / Minute |  |  |  | Eingestellte Stufe
pH-Wert =
f ( Wasserdurchfluss)